|  | НПО “ЭКОМЕД” лицензия Минпромнауки № 42/2001-0305-0196 адрес: 129090, Россия, г. Москва, а/я 87 тел./факс: (495) - 9630597, 9631122 e-mail: ecomednpo@mtu-net.ru; www.mtu-net.ru/ecomed | Приглашаем дистрибьюторов по Поволжью, Зауралью, Северо - Западу и Приморью |
| --- | --- | --- |
|  |  | действует с 1 октября 2001г. |

ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ сериала “Быстрый ответ”              Лист 1

на Единой Энергетической Базе (ЕЭБ) (гарантия 1 год и сервис до 5 лет)

| СОСТАВ приборов: головки оптические или волоконно-оптические + ЕЭБ (источник питания от сети 220В,совме-щенный с зарядным устройством на 2,5В+сетевая и аккум.ручки+2аккум.батареи+3гал.лампы+предохрани-тели) +универс.мягкий чехол (3 кармана,3 вида ношения с укладками), либо футляр (кожзам) или чехол, паспорт. |  |  | цена руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПРИБОРЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ и запчасти к ним (комплекты по усмотрению Заказчика) | 1. ОФТАЛЬМОСКОПЫ 1.1. 6 светотестов, 59 дптр через 1 ед, 120 Лк, рег.яркости 1.2. 6 светотестов, 59 дптр через 2 ед, 120 Лк, рег.яркости 1.3. 4 светотеста, 4 цвета, 40 дптр через 1-2-5 ед, 100 Лк, рег.яркости 1.4. 1 тест, 55 дптр через1-2-4 ед, 80 Лк, регулировка яркости, типа MAY | ##### ОФТАр,е сЕЭБ ОФТАп с ЕЭБ #### ОФТАд с ЕЭБ #### ОФТАш на бат | 17900 17600 17500 2100 |  |
|  | 2. ОТОРИНОСКОПЫ 2.1.световолоконный,3 мет.воронки из 2,5;3;4;5;6;7,5 и 9мм(по выбору) +10 пласт.воронок 2.2. ламповый с поддувом, 3 мет-пласт.воронки 3,4,6 мм 2.3. ламповый с поддувом, носорасширитель, 3 мет-пласт.воронки 3,4,6мм, баллон для пневмоотоскопии 2.4. ламповый с поддувом,ЛОР-осветитель (60˚150мм),шпатели (2-3мет.+10дер), держатель шпателя,носогл.и горт.зеркала(2-3),доп.лупы (1-3),носорасширитель,баллон для пневмоотоско- пии,3мет-пласт.воронки 3,4,6мм 2.5. световолоконный с поддувом, 3 мет.воронки из 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5 и 9мм(по выбору)+10 пласт.воронок, баллон для пневмоотоскопии 2.6.световолоконный с поддувом,3мет.(2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5 и9мм-по выбору)и 10пласт.воронок, световолоконный ЛОР-осветитель (из 4-х по выбору,см.п.2.7),шпатели (2мет+10дер),держатель шпателя, носоглоточное и гортанное зеркала (2), баллон для пневмоотоскопии 2.7. световолоконный с поддувом,4 мет(2,5;3;4;5;6;7,5и 9мм-по выбору) и 10пласт.воронок,4 световолоконных ЛОР-осветителя (45˚160мм, 90˚160мм, 45˚180мм,90˚180мм), шпатели (3мет+ 10дер), держатель шпателя, носоглоточные и гортан.зеркала (3), баллон для пневмоотоскопии | #### ОСВ с ЕЭБ #### ОСВш1 на бат. ОСВш2 на бат. #### с ЕЭБ - ОСВш3 на бат. - с ЕЭБ - ОСВп1 с ЕЭБ - ОСВп2 с ЕЭБ - ОСВп3 с ЕЭБ | 10400 2200 3000 8640 6880 12520 13860 17316 25584 |  |
|  | 3. ЭПИСКОПЫ (дерматоскопы) увеличение 10 крат | ## ЭПО с ЕЭБ на бат. | 22870 10250 |  |
|  | 4. ЛАРИНГОСКОПЫ ,съёмные световоды,4 клинка(по выбору) -изогнутые(Макинтош) или пря- мые (Миллер,Фореджер) разм.00,0,1,2,3,4,5 или световолоконный шпатель разм.185мм 4.1. То же, но с аккумуляторами и зарядным адаптером (для МО РФ) 4.2. То же, но с самофиксирующимися легкосъёмными световодами и чистым их креплением 4.3. То же, но клинки с монолитными несъёмными световодами | ## ЛВО с ЕЭБ ЛВОш на бат. ЛВОз на аккум ЛВОа на бат. ЛВОм на бат. | 13660 7980 9880 9980 4800 |  |
|  | 5.УРЕТРОСКОПЫ: световолок.осветитель, 4 тубуса с обтураторами размеры по шк.Шарьера 18,21,24,27;36(по выбору), 2ватодержателя, Эксплуатируются без настольного блока. 5.1.Универсал: 2 световол.осветителя, 6 муж.и жен.тубусов (по выбору), 2 ватодержателя | ## УРВОм. или ж. ## с ЕЭБ универс.с ЕЭБ | 17800 23700 |  |
|  | 6. Мини-кейс для ВОП с 2-мя встроенными жёсткими секционными укладками для приборов, инструмента,пузырьков и перевязки,ампулярницами (3 секции на 60ампул/шприцев),2 диафраг- мы,10доп.карманов,2вида ношения,встроен.осветитель+ремень для ношения и иммобилизации 6.1.То же+универс.пристяжная секция с 3-я карманами,3-х видов ношения+ 2доп.наремённых подсумка и любое из указанного в прайс-листах* 6.2.То же,что п.6.1 с большой пристяжной секцией с выдвижной ручкой,на колёсах (для дефи- бриллятора, эдектрокардиографа, ИВЛ, пневмошин с насосом) | ## Мини-кейс от ## набора НДМ-25 | 2500 3500 4900 |  |
|  | 7.Единая энергобаза «Быстрый ответ»(источник питания от сети 220 В, совмещенный с зарядным устройством на 2,5В +сетевая и аккум.ручки +2 аккум.батареи +3 галог.лампы | ## ЕЭБ | 5680 |  |
|  | 8. Аккумуляторная батарея 2НКГЦ-1,5-1 | ## НКГЦ | 450 |  |
|  | 9. Лампы галогенные: - МНГ,МНГс конденсором / МНГш, МНГш с конденсором 9.1.отечественные аналоги галогенных ламп к импортным аналогичным приборам (15видов) | ## МНГ | 220/183 230 |  |
| II. ПРОЧИЕ ЗДЕЛИЯ | 10.1. Корректор гомеостаза «Электронный нормализатор» тип 01 (Fe) тип 02 (Au) тип 03 (Cu), 04 (Fe)-мини тип 04м (Au)-мини тип 05 (Se) ### тип 06 многоразовый | ЭН от 10шт. | 550 675 640 765 860 ### 1050 |  |
|  | ### 10.2.Спецосветитель для МВД, ГИБДД,таможни,ФАВТ с 2-я Г-образными штырями 60 см; 6 ламп, 4 зеркала в жестком футляре, отделанном кожзаменителем + Г-обр.штырь 15 см* | ### СО на бат. | ### 4560 |  |
|  | ### 10.3. Глюкометр «Сателлит» + 25 тест-полосок и 25 скарификаторов 10.4. Интеллектуальные жезлы Гора | ### Саттелит ИЖГ на бат. | 1500 9750 |  |
| Примечания: 1.* - по дополнительному запросу; 2. Заказчик может свободно менять любую комплектность; Добро пожаловать ! 3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ и РЕМОНТ любых типов офтальмо-, ларинго-, оторино- и уретроскопов от любых производителей. 4.Во все приборы/наборы входят салфетки гиг.аром.и протир.для оптики,средства дезинф.–йод и брил.зелень «Леккер». 5. Возможна дополнительная комплектация по желанию Заказчика, в т.ч.: - безрецепторные средства быстрого применения: обезболивающий аэрозоль для кожи,средство подавления астмати-ческого приступа, аэрозоль для ингаляции, обезболивающее для ректального применения; - одноразовая система для капельных внутривенных переливаний, противоожоговые и ранозаживляющие салфетки; - роторасширитель, языкодержатель; - смотровые ЛОР-врача и хирургические наборы инструментов); - щипцы для извлечения инородных тел; - лупа обыкновенная, ИВЛ (рот-2 маски); спринцовка , газоотводная трубка; - электрокардиографы 1-3 канальные; - пикфлуометр, глюкометр «Саттелит» с тест-полосками и скарификаторами; - глазной бесконтактный тонометр; - сантиметровая лента, секундомер, стетоскоп акушерский; - наборы пробных очковых линз; - пипетки глазная и носовая; диагностический мини-микроскоп 51*; - дефибриллятор, в т.ч.переносной; - экспресс-диагностические тесты (на исслед.сахара в крови и моче); Возможна поставка этих изделий со спец.адаптером,позволяющим использование стандартных аккумуляторов. |  |  |  |  |