|  | НПО “ЭКОМЕД” лицензия Минпромнауки № 42/2001-0305-0196 адрес: 129090, Россия, г. Москва, а/я 87 тел./факс: (495) – 9630597, 9631122 e-mail: ecomednpo@mtu-net.ru; www.mtu-net.ru/ecomed | приглашаем дистрибьюторов по Моск. области, Сибири и Приморью |
| --- | --- | --- |
|  |  | Действует с 1 октября 2001 г.Сокращения в названиях приборов–см.лист 1 |

ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ сериала “Быстрый ответ”                             Лист 3

|  | на Единой Энергетической Базе (ЕЭБ) (гарантия 1 год и сервис до 5 лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ наборов: головки оптические или волоконно-оптические + ЕЭБ (источник сетевого питания от сети 220В, совмещенный с зарядным устройством на 2,5В + сетевая и аккум.ручки + 2 аккум.батареи + 4-12 гал.ламп + предохранители) + чехол (3кармана, 3вида ношения) или футляр (отделка - кожзаменитель) или мини-кейс с укладками и осветителем, паспорт, |  |  |  | цена руб. |  |
| III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖБ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА (врача общей практики), ВОЕНВРАЧЕЙ (МО, МВД, ФПС, МЧС), комплектуются по усмотрению Заказчика |  | 15.Набор: ОФТАп+ОСВп с воронками метал.d=2,5;3;4;5;6;7,5и9мм(6) и баллоном для пневмоотоскопии +ЛВО с адаптером(4 безбликовых клинка с самофиксирующимся съёмным световодом и задним винтом крепления из 48 типоразмеров по выбору) + сфигмоманометр, стетофонендоскоп или стетоскоп, глюкометр со скариф.и тест-полосками (по 25),экспресс-диагн.тесты на кровь и мочу (по 50),языкодер-жатель, роторасширитель, щипцы гортан.для извлечения инород.тел, стетоскоп акушерский, пикфлуо-метр, однор.система для капельных внутрив.вливаний(2), сантим.лента,секундомер, термометр ртут-ный или электрон., газоотв.трубка, пипетки(глаза,нос), лупа+ шприцы однор.1,2,5,10мл(по 2) с иглами, бинт стер.(10см) и нестер, пластырь бактериц.и лейкопластырь, салфетки марлевые стер(80), тампоны стер.спиртовые(10),молоток неврол.с иглой и кист.,жгут кровеост,зонд желуд,мочевой катетер, шпатели многор.мет.и однор.дерев.(10), маски защитн.и шапочки (по 5), салфетки 0,7х1,0м (2), перчатки латекс. нест.(10пар) +«Электронный нормализатор», ионатор (серебритель воды) СВ-1+халат медицинский однораз.(2)+ ножницы тупоконечные, адаптер к ларингоскопу + в съёмном пристяжном чехле №1 с 3-мя карманами комплект пневмошин с насосом для верхних и нижних конечностей +в съёмном прис-тяжном чехле №2 с 3-мя карманами электрокардиограф (с автоматической расшифровкой ЭКГ,сим-вольный дисплей,12 каналов,на рулонной бумаге110мм,4скорости)+дополнительно к мини-кейсу дефи-бриллятор настольный типа ДКИ-Н-08 и ИВЛ(рот-2 маски,допускает размещение в пристяжных чехлах №1или №2+** Примечание: заменяемые элементы (аккумуляторы, лампы)– производство в России. Универсальный носимый комплект врача общей практики | #### НДМ-24св в мини-кейсе с 2-я жёсткими укладка-ми,3-я встроенны-ми ампулярница-ми(60 мест для шприцев и лекар-ств)и встроенным осветителем,2-мя диафрагмами,жес-тким каркасом со смягчителями и ремнём для ноше-ния и иммобилиза-ции,10-ю кармана-ми,малый подсу-мок для телефона (рации)или анесте-зийных средств,2- х видов ношения; с ЕЭБ | 223779 © |  |
|  |  | 16. Набор: (отличается от НДМ-24св компактным размещением и тем,что эксплуатируется в мобильных условиях, работоспособен в поле вне городских коммуникаций. Набор является переносным в пол-ной комплектации и автономно полностью работоспособен),Состав аналогичен НДМ-24св,но вмес-то дефибриллятора настольного используется переносной, способный работать от встроенного акку-мулятора и пригодный для размещения в наружном кармане мини-кейса или одном из съёмных пристя-жных чехлов. Универсальный автономный комплект врача общей практики | #### НДМ-24пв в © #### с ЕЭБ | 214709 |  |
|  |  | 17. Набор: Полный состав НДМ-25р , но с приборами - офтальмоскоп прямой мод.ОФТАш (коррекция амметропии -30+25 дптр через 1,2,5 ед,100 Лк, 1 светотест- малая диафрагма); - оториноскоп герметизир. ламповый мод.ОСВш с 6-ю мет-пласт. воронками, адаптером и доп. лупой; - ларингоскоп световолоконный мод.ЛВОм с адаптером и 2-мя клинками по выбору (изогнутые «Макинтош» или прямые «Фореджер» № 00,0,1,2,3,4 с монолитными несъёмными световодами); - вместо ламп МНГ используются лампы МНГш; - далее повторяет состав НДМ-25р. Носимый к-т врача/фельдшера общей практики | #### НДМ-24пф в © #### с ЕЭБ | 38480 |  |
|  |  | 18. Набор: Полный состав НДМ-25оп ,но с приборами - офтальмоскоп прямой мод.ОФТАш (коррекция амметропии -30+25 дптр через 1,2,5 ед,100 Лк, 1 светотест- малая диафрагма); - оториноскоп герметизир. ламповый мод.ОСВш с 6-ю мет-пласт. воронками, адаптером и доп. лупой; - далее повторяет состав НДМ-25оп (т.е.вместо ларингоскопа и адаптера к нему содержит языкодер-жатель, роторасширитель, пикфлуометр, 2 одноразовых системы для внутривенных вливаний, щипцы гортанные для извлечения инородных тел,тест-полоски на мочу(50 шт),вату (1 уп),газоотводную трубку, сантиметровую ленту, стетоскоп акушерский, секундомер, лупу, перекись водорода 3%«Леккер», скари-фикаторов и тест-полосок на кровь по 50 шт. # - вместо ламп МНГприменены МНГш; Носимый к-т врача/фельдшера общей практики | #### НДМ-24мф в © с ЕЭБ | 38180 |  |
|  |  | 19 . Набор: Полный состав НДМ-25р , но с приборами: - офтальмоскоп прямой мод.ОФТАш (коррекция амметропии -30+25 дптр через 1,2,5 ед,100 Лк, 1 светотест- малая диафрагма); - оториноскоп герметизир.ламповый мод.ОСВш с 10-ью мет-пласт. воронками, адаптером и 3-мя доп. лупами, 2-мя гортанными ЛОР-осветителями, 3-мя носорасширителями, 3-мя съёмными гортанными и носоглоточными зеркалами, 2-мя держателями шпателей; - ларингоскоп световолоконный мод.ЛВОм с адаптером и 4-мя клинками по выбору (изогнутые «Макин-тош» или прямые «Фореджер» № 00,0,1,2,3,4 с монолитными несъёмными световодами); - языкодержатель,роторасширитель,пикфлуометр,2 одноразовых системы для внутривенных вливаний, щипцы гортанные для извлечения инородных тел,тест-полоски на мочу (50 шт),вату(1уп), газоотводную трубку,сантиметровую ленту,стетоскоп акушерский, секундомер, лупу, перекись водорода 3%«Леккер», скарификаторов и тест-полосок на кровь по 50 шт.; - 2 кипятильника П-22 и П-40 с наборами инструментов для ЛОР-врача и хирурга (см.приложение); - вместо ламп МНГ используются лампы МНГш # Универсальный носимый комплект врача/фельдшера общей практики | #### НДМ-24уф в © с ЕЭБ | 58680 |  |
|  |  | 20.Набор:(допускает обслуживание малоквалифицированным персоналом,отсутствует дефибриллятор) Содержит: - вкладной в мини-кейс чехол с возможностью автономного использования с 3-мя карманами, 3-х видов ношения, с жёстким вкладышем, в котором размещён набор НДМ-10ш3 в составе: - офтальмоскоп прямой ОФТАш (1светотест- малая диафрагма,коррекция амметропии от+35 до-25 дптр.через 2-5ед.); - оториноскоп герметизир.ламповый ОСВш со штуцером и баллоном для пневмоотоскопии с ворон- ками металло-пластовыми d=4;5;6мм(4 ) и дополнительными лупами(2), носорасширителем,гортан- ным ЛОР-осветителем со съёмными гортанными и носоглоточными зеркалами(2),держателем шпа- теля, шпателями мет.многораз (2) и дерев.однор (10)+4 лампы МНГ-2,5ш, в т.ч. 3 с конденсорами; - в наружних карманах: салфетки марлевые стерильные(80),маски защитные и шапочки (по 5);салфетки 0,7х1,1м(2); халат медицинский одноразовый (2 шт); перчатки латексные нестерильные (10 пар) - во внутренних карманах: комплект пневмошин с насосом для верхних и нижних конечностей, шпатель мет.185мм многораз.,шприцы одноразовые 1,2,5,10мл с иглами(по 2),корректор гомеостаза «Электрон-ный нормализатор», одноразовые системы для капельных внутривенних вливаний(2); роторасшири-тель,языкодержатель; ионатор(серебритель) воды, щипцы гортанные для извлечения инородных тел; - укладка № 2 в составе мини-кейса,содержащая:сфигмоманометр механический,стетофонендоскоп или стетоскоп(по выбору), термометр электрон.или ртутный (по выбору), глюкометр«Саттелит» со ска-рификаторами и тест-полосками (по 25), бинты стер.и нестер.10см, пластырь бактерицидный 4х10см и лейкопластырь рулонный 25-40мм,тампоны стер.спиртовые,салфетки протир.для оптики и гиг.аромат. (по 5), молоток неврол.с 2-мя резин.наконечниками, иглой и кисточкой,зонд желуд.;жгут кровеост, моч. катетер;спринцовку малую,газоотводную трубку,сантиметровую ленту,секундомер,лупу,ножницы тупо-конечные, пипетки(глаза,нос), экспресс-диагностические тесты на сахар в крови и моче(по 50); - съёмный пристяжной чехол №2 к мини-кейсу с 3-мя карманами 3-х видов ношения,содержащий элек-трокардиограф с автоматической расшифровкой ЭКГ (символьный дисплей, 12 каналов,на рулонной бумаге 110мм, 4 скорости); - съёмный пристяжной чехол №3 к мини-кейсу с 3-мя карманами,3-х видов ношения,содержащий ИВЛ (рот-2 маски); Примечание: заменяемые элементы (аккумуляторы, лампы)– производство в России Носимый комплект фельдшера общей практики | #### НДМ-10пф в © с ЕЭБ | 117300 |  |

Всего выпускаем 35 видов профессиональных наборов (укладок) семейного врача/фельдшера общей практики от ФАП до…МИД (по запросу).                                     Для ФАПов поставляем с отсрочкой платежа.     1.Во все наборы входят салфетки гиг.аромат.и протир.для оптики,ср-ва дезинфекции–йод и брил.зелень (перекись водорода) «Леккер».

2. **- Заказчик может свободно изменять любую комплектацию, но лучше предварительно обратиться к нам за консультацией. По отдельному заказу возможна дополнительная комплектация, в т.ч. в полностью носимом компактном исполнении:

Добро пожаловать!

Примечания:

А.   По запросу  в состав поставки любого прибора или набора могут быть введены или изменены (кроме всего вышеуказанного):

-    Световолоконные ЛОР-осветители (выпускаем 4 типоразмера) со сменными гортанными и носоглоточными зеркалами, держателем шпателей, съёмными многоразовыми и одноразовыми шпателями;

-    Гладкий световолоконный шпатель 185 мм;                                                       - безрецепторные средства быстрого применения:

-    Наборы пробных очковых линз (от 103 до 266 линз);                                               обезболивающие аэрозоли для кожи, рта и ректальные,

-    Прибор для исследования остроты зрения для близи ПОЗБ-1 и дали ПОЗД-1;    средство подавления астматического приступа,

-    Таблица Сивцева для определения остроты зрения с осветителем;                     аэрозоль для ингаляции;

-    Ранозаживляющие, противоожоговые салфетки;                                               - однор.система для капельных внутривенных вливаний;

-    ИВЛ, наборы надувных шин для рук и ног с насосом;                                        - пипетки глазная и носовая; носорасширитель; секундомер;

-    Бесконтактный глазной тонометр; стетоскоп акушерский,                                 - баллон для пневмоотоскопии; сантиметровая лента;

-    Портативный аудиометр; спринцовка, газоотводная трубка;                             - лупа обыкновенная, пикфлуометр, роторасширитель;

-    Мини-микроскоп 51*,языкодержатель,щипцы для извлечения инородных тел;    -  экспресс-диагностические тесты(на иссл.крови и мочи;

-    Электрокардиографы 1-канальный или 3-канальный;                                        - пристяжные съёмные секции (для ИВЛ и пр.)

-    Дефибрилляторы переносные или стационарные;                                                  и наремённые подсумки (для рации или ТЛФ)

-    Любая мед. одежда (в т.ч. стерильная) и комплекты акушерские, хирургические, гинекологические;

-    Любой инструмент,наборы инструментов и многое другое,что мы делаем ежедневно- такие нужды Заказчика нас совсем не обременят.

Б. Комплектующие и сменные элементы производятся НПО «Экомед» и поставляются по СНГ без ограничений, по первому запросу;

В. Инструкции по эксплуатации и надписи на приборах выполнены на русском языке.

Г. Сменные элементы. Цена – доп. ламп МНГ/МНГш                210/183 руб/шт.

доп.аккумуляторных батарей      450 руб/шт.

Д. Отгрузка осуществляется не позже 15-ти дней от даты 50(только для ФАП)-100%-ой предоплаты.

Е. Доставка по г.Москве без доп. оплаты, отгрузка в др.регионы России осуществляется почтой, либо транспортной организацией «Автотрейдинг»,«Грузовозофф» или «Регион-экспрессТК» с оплатой за доставку при получении. Либо в пл.поручении укажите «с доставкой» и увеличьте сумму счёта на стоимость доставки.

Ж. Срок  действия  условий настоящего коммерческого предложения до 30 декабря 2007 года, в течение этого периода и в период поставки цены изменению не подлежат. Однако, тратить время зря нежелательно.

З. В комплект поставки входит только сертифицированная продукция. Полный комплект сертификатов (около 2-50шт) прикладывается при поставке. На изделия собственного производства НПО«Экомед» сертификаты, регистрационные удостоверения, протоколы медицинских и токсикологических испытаний размещены на сайте www.mtu-net.ru/ecomed .

И. При серийном заказе «необычных» наборов или приборов с изменённой комплектацией -могут быть изготовлены специальные жёсткие секционированные вкладыши (укладки) персонально под Ваши нужды.