|  | # Научно-производственное объединение «ЭКОМЕД» |  | Учредитель Союза инвалидов России – международной организации инвалидов с консультативным статусом при ООН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | конверсия, техника для медицины и экологии |  | ## Деятельность благословлена ### Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II |
|  |  Россия, 129010, г.Москва, а/я 87  (495)-9631122, / (495)-9630597  www.mtu-net.ru/ecomed  ecomednpo@mtu-net.ru |  |  |
| № 37-076 от «13» августа 2007 г. |  |  |  |

Все наборы производятся НПО «Экомед» монопольно в СНГ

- изделия на единой энергобазе «Быстрый ответ» (ЕЭБ БО) разработаны по ТЗ Минобороны РФ, выпус-каются НПО «Экомед» монопольно в СНГ,учитывают 19-летний опыт модернизаций, поставляются для нужд  МО, МЧС,МИД,МВД,РЖД,ПС ФСБ,МЦ УД Президента РФ. Всего выпускаем 29 видов приборов и 35 типов наборов. Отбирая номенклатуру Вам, кроме наибольшей  ликвидности (востребованности), учитывалось следующее:

- комплектность  достаточная  для  доврачебной  помощи,  многофакторной диагностики, диспансерного обследования контингента, неотложной помощи и малых амбулаторных операций;

- высокие медико-технические характеристики, оптимизация состава применительно к  актуальным  нуж-дам стационарных и подвижных объектов и условий эксплуатации;

- уровень подготовленности персонала от малоквалифицированного фельдшерского до высококвалифи-цированного врачебного;

- высокая  надёжность, эксплуатационная неприхотливость (от клинических до полевых условий), сохра-нение работоспособности в любых погодно-климатических зонах, удобство пользования, ремонтопригодность;

Выпускаемые нами серийно профессиональные  универсальные компактные  наборы повышенной живучести (наборы врача/фельдшера общей практики) отличаются высокими техническими характерис-тиками при любых погодных и климатических режимах эксплуатации, удобством использования в кли-нических и полевых условиях, простотой обслуживания.  Изделия сериала «Быстрый ответ» награждены 6-ю золотыми медалями ВВЦ,, многочисленными дипломами, экспертным советом Инспекции по контролю качества МЗСР им присвоен квалитет изделий высшего НТУ.

В качестве наиболее удовлетворяющим критериям отобраны наборы диагностические  медицинские  вра- ча и фельдшера общей практики НДМ-25р (комплект по приказу № 237 МЗ РФ),  НДМ-25оп (комплект по приказу № 350  МЗ РФ) и малый (упрощённый) набор НДМ-10ш,  поставляемый  для  фельдшерско-акушерских  пунктов (ФАП), позволяющие  решать  задачи  оперативной  диагностики  и  помощи  по широкому диапазону патологий. Наборы могут поставляться с фирменной вышивкой эмблемы Заказчика (РОЭ,МО,МИД,МЧС,ПС ФСБ и т.д.) на камуфляжной, чёрной, серо-синей поверхности мини-кейсов.

Базовая приборная часть наборов сохранена по рекомендациям Минздрава, переменная для каждой из  вышеуказанных служб часть сокращена,но наборы дополнены аппаратами ИВЛ,электрокардиографами,пневмо-шинами  и дефибрилляторами(врачебные),несколько уточнён состав инструментов.Несомненное удобство кон-струкций наборов «Быстрый ответ» состоит не только во встроенных ампулярницах и осветителях,но и в возмо-жности быстрой самостоятельной перекомпоновки от полной комплектации до любого упрощения (в случае  из-вестной цели),т.е.использован модульный принцип – иностранные  аналоги таких конструкций отсутствуют.  Цены изделий неизменны с 2001 года.  Элементная  база  (аккумуляторы и лампы) производятся НПО «Экомед» и поставляются  без ограничений.

Специфичным и обобщающим для службы врача/фельдшера общей практики и всех военизированных медработников и медподразделений является  непрогнозируемый и широкий диапазон возможных патологий, т.к . обслуживаемый контингент часто не проходит селективного предварительного отбора, а для подвижных воинских частей- повышенная травматичность при военной подготовке и реальных военных действиях, из-за стеснённых условий, случайных контактов и временного дискомфорта от перемены среды обитания.

Информация об оптимально доработанных по вышеуказанным критериям и результатам эксплуатации наборах приведена ниже:

Для стационарно размещённых объектов, установленных мобильных госпиталей, больших кораблей и врачебных здравпунктов

1.А.Универсальный носимый комплект врача общей практики(ВОП)-набор НДМ-24св в составе:

1.1.мини-кейс  с 2-мя жёсткими укладками, 3-мя встроенными ампулярницами (60 мест для           1 шт.

шприцев и лекарств) и встроенным осветителем, 2-мя диафрагмами, жестким каркасом со смягчите-

лями и ремнём для ношения и иммобилизации, 10-ю карманами, малый подсумок для телефона (рации)

или анестезийных средств, 2-х видов ношения; с руководством по эксплуатации,   содержащий:

- в наружних карманах: салфетки марлевые стерильные (80), ручка сетевая, спиртовой раствор брил-лиантовой зелени и йода «Леккер» (карандаши по 1), маски защитные и шапочки (по 5); салфетки 0,7х1,1м

(2); халат медицинский одноразовый (2 шт); перчатки латексные нестерил.(10 пар);

- во внутренних карманах: шпатели мет.многор.и 10 дерев.однораз., шприцы однораз.1,2,5,10мл с иглами (по 2), корректор гомеостаза «Электронный нормализатор», однораз.системы для капельных внутрив.вливаний (2); роторасширитель, языкодержатель; щипцы горт.для извл.инородных тел;

1.2.укладка № 1 в составе мини-кейса, содержащая:                                                                                1 шт.

- офтальмоскоп прямой ОФТАп (6 светотестов: большая, средняя и малая диафрагмы, щель,         1

бескрасный  фильтр, сетка; коррекция амметропии от+30 до-29дптр. через 2ед.)

- оториноскоп герметизированный световолоконный ОСВп со штуцером, баллоном для пневмо-      1

отоскопии и сдвижной лупой; с воронками металлическими d=2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5 и 9мм (6)

- ларингоскоп ЛВОа с клинками «Макинтош»,«Фореджер» №2,3,4 (48 типоразмеров по выбору,в т.ч.

световолоконный шпатель 180 мм) безбликовые с самофиксирующимся съёмным световодом и

задним винтом его крепления; с адаптером                                                                                                3

- ручку аккумуляторную РА-2,5( в комплекте с 2-я батареями аккумуляторными 2НКГЦ)                      1

- лампы галогенные МНГ-2,5 , в т.ч. 4 с конденсорами                                                                              7

- вставки плавкие ВП-1-0,25                                                                                                                          2

1.3. укладка № 2 в составе мини-кейса, содержащая:                                                                              1 шт.

- сфигмоманометр механический, стетофонендоскоп или стетоскоп (по выбору Заказчика)           по 1

- термометр электронный или ртутный (по выбору Заказчика)                                                                 1

- глюкометр «Саттелит» со скарификаторами и тест-полосками (по 25)                                                  1

- бинты стерильный и нестерильный 10 см                                                                                            по 1

- пластырь бактерицидный 4х10см и лейкопластырь рулонный 25-40мм                                           по 1

- тампоны стерильные спиртовые                                                                                                              10

- салфетки протирочные для оптики и гигиенические                                                                           по 5

- молоток неврологический с 2-мя резиновыми наконечниками, с иглой и кисточкой                             1

- зонд желудочный; жгут кровеост., мочевой катетер; спринцовку малую, газоотводную трубку     по 1

- сантиметровая лента, секундомер, лупа, ножницы тупоконечные                                                    по 1

- пипетки (глаза, нос)                                                                                                                                     2

- экспресс-диагностические тесты (на сахар в крови и моче)                                                             по 50

1.4. съёмный пристяжной чехол №1 к мини-кейсу с 3-мя карманами, содержащий:                                1 шт

- комплект пневмошин с насосом для верхних и нижних конечностей                                                      1

1.5. съёмный пристяжной чехол №2 к мини-кейсу с 3-мя карманами, содержащий:                                1 шт

- электрокардиограф с автоматической расшифровкой ЭКГ (символьный дисплей, 12 каналов,          1

на рулонной бумаге 110мм, 4 скорости)

1.6. дополнительно к мини-кейсу:

- дефибриллятор настольный типа ДКИ-Н-08                                                                                                          1 к-т

- универсальное зарядное устройство УЗ-2,5, совмещённое с устройством питания от сети                             1 шт

- ИВЛ: рот-2 маски (допускает размещение в съёмных пристяжных чехлах №1 или №2 по п.п.1.5, 1.6)           1 к-т

Примечание: заменяемые элементы (аккумуляторы, лампы)– производство в России.

Стоимость одного комплекта НДМ-24св   223779 руб.

Цены неизменны с 2001 года  Цена со скидкой           190212.15 руб.

1.Б. Носимый комплект ВОП - набор НДМ-25р, (соответствует  приказу МЗ РФ №237), содержащий:

-  офтальмоскоп прямой мод. ОФТАп (коррекция амметропии -30+29 дптр. через 2ед.,120 Лк, 6 светотестов- малая, средняя и большая диафрагмы, бескрасный светофильтр, размерная сетка, щель);

-  оториноскоп световолоконный мод.ОСВ со сдвижной лупой, 6-ю мет.и 10-ю пластиковыми воронками;

-  ларингоскоп световолоконный мод.ЛВО с адаптером и 2-я безбликовыми клинками по выбору(изогнутые «Макинтош» или прямые «Миллер»,«Фореджер» № 0,1,2,3,4,5 со съёмными световодами или гладкий световолоконный шпатель 180 мм);

-   стетофонендоскоп; сфигмоманометр и тонометр;

-   термометр электронный или ртутный (по выбору);

-   жгут кровеостанавливающий; зонд желудочный и мочевой  катетер;

-   глюкометр «Саттелит» с тест-полосками и скарификаторами (по 25шт);

-   молоток неврол.с иглой и кисточкой; ионатор(серебритель)–очиститель воды;

-корректор гомеостаза «Электронный нормализатор»(липидный и углеводный об-мен,иммунитет,атонии/парезы кишечника любой этиологии,психофизический тонус);

-   шприцы одноразовые 1,2,5,10 мл.с иглами (по 3 шт);

-   бинт стерильный и нестерильный 10 см;                                                                         * - Входит в каждый

-   пластырь бактерицидный (4х10 см) и лейкопластырь (шир.25-40 мм);                         набор НДМ-25р

-   салфетки марлевые стер.(80 шт), тампоны стер. спиртовые (10 шт),салфетки гиг.

аромат.и протир.для оптики(по 5 шт),шпатели мет.многор.и 10 дер.однораз., сприн-

цовка малая, пипетки глазная и носовая (по 1 шт);

-   маска защитная и шапочка (по 5 шт), перчатки латексные нестер.(10 пар),

салфетки 0,7х1,1м (2 шт);

- дезинфицирующие средства йод и брил. зелень «Леккер»(карандаши по 1 шт)

Единая энергобаза сериала медтехники «Быстрый ответ»(ЕЭБ БО):

-   устройство зарядное, совмещённое с блоком сетевого питания,

с 2-мя предохранителями;

-   ручка аккумуляторная и ручка сетевая;                                                         **

-   2 батареи аккумуляторные 2НКГЦ повышенного ресурса;

-   7 ламп галогенных МНГ, в т.ч. 4 с конденсорами;

Стоимость одного комплекта НДМ-25р        45840 руб.

Цены неизменны с 2001 года    Цена со скидкой           38964 руб.

1.В. Носимый комплект ВОП – набор НДМ-25оп (соответствует пр. МЗ РФ №350), содержащий:

состав набора НДМ-25р вариант №1Б, но вместо ларингоскопа с адаптером к нему,- содержит:

-    отмеченное - *

- языкодержатель и роторасширитель, пикфлуометр и секундомер, тест-полоски на мочу (50 шт),

- 2 одноразовые системы для внутривенных вливаний, вату (1 уп), газоотводную трубку

- щипцы гортанные для извлечения инородных тел, сантиметровую ленту

- стетоскоп акушерский и лупу, перекись водорода 3% «Леккер»

- скарификаторов и тест-полосок на кровь по 50 шт.(вместо 25 шт., как в НДМ-25р)

Стоимость одного комплекта  НДМ-25оп        45440 руб.

Цены неизменны с 2001 года    Цена со скидкой           38624 руб.

Для мобильных подразделений, передвижных поликлиник и аварийно-спасательных нужд

2.А. Универсальный полноносимый комплект ВОП–набор НДМ-24пв (отличается от НДМ-24св тем, что эксплуатируется в мобильных условиях, работоспособен в поле вне городских коммуникаций с компактным размещением. Набор является переносным в полной комплектации и автономно полностью работоспособен), состав:

Состав аналогичен п.1.А., но вместо дефибриллятора настольного используется переносной, способный работать от встроенного аккумулятора и пригодный для размещения в наружном кармане мини-кейса или одном из съёмных пристяжных чехлов.                        Стоимость одного комплекта НДМ-24пв       214709 руб.

Цены неизменны с 2001 года      Цена со скидкой          181503 руб.

2.Б.Носимый комплект врача/фельдшера общей практики (ВФОП)–набор НДМ-24пф, состав:

-  отмеченное - *

-  офтальмоскоп прямой мод.ОФТАш (коррекция амметропии -30+25 дптр через 1,2,5 ед,100 Лк, 1 свето-тест- малая диафрагмы);

- оториноскоп герметизир. ламповый мод.ОСВш с 6-ю мет-пласт. воронками, адаптером и доп. лупой;

- ларингоскоп световолоконный мод.ЛВОм с адаптером и 2-мя безбликовыми клинками по выбору (изогну-тые «Макинтош» или прямые «Фореджер» № 00,0,1,2,3,4 с монолитными несъёмными световодами);

- вместо ламп МНГ используются лампы МНГш   Стоимость одного комплекта НДМ-24пф       38480 руб.

Цены неизменны с 2001 года         Цена со скидкой           32708 руб.

2.В.Носимый комплект ВФОП –набор НДМ-24мф состав:

-  отмеченное - *

-  состав набора НДМ-24пф, но вместо ларингоскопа и адаптера к нему содержит языкодержатель, рото-расширитель, пикфлуометр, 2 одноразовых системы для внутривенных вливаний, щипцы гортанные для из-влечения инородных тел, тест-полоски на мочу (50 шт),вату (1 уп),газоотводную трубку, сантиметровую ленту, стетоскоп акушерский, секундомер, лупу, перекись водорода 3% «Леккер», скарификаторов и тест-полосок на кровь по 50 шт.                                         Стоимость одного комплекта НДМ-24мф      38180 руб.

Цены неизменны с 2001 года        Цена со скидкой          32453 руб.

2.Г. Универсальный носимый комплект ВФОП – набор НДМ-24уф, состав:

-  отмеченное - *

-  офтальмоскоп прямой мод.ОФТАш (коррекция амметропии -30+25 дптр через 1,2,5 ед,100 Лк, 1 свето-тест- малая диафрагмы);

- оториноскоп герметиз.ламповый мод.ОСВш с 10-ю мет-пласт. воронками,адаптером и 3-я доп.лупами,2-я горт.ЛОР-осветителями,3-я носорасширителями,3-я съёмными горт.и носогл.зеркалами, 2-я держателями шпателей;

- ларингоскоп световолоконный мод.ЛВОм с адаптером и 4-мя безбликовыми клинками по выбору (изогну-тые «Макинтош» или прямые «Фореджер» № 0,1,2,3,4,5 с монолитными несъёмными световодами);

-языкодержатель,роторасширитель,пикфлуометр,2однораз.системы для внутривен.вливаний, щипцы горт. для извл.инор.тел,тест-полоски на мочу(50шт),вату(1уп),газоот.трубку,сантиметр.ленту,стетоскоп акушер, секундомер,лупу,перекись водорода 3%«Леккер»,скарификат.и тест-полосок на кровь по 50 шт;

- 2 кипятильника П-22 и П-40 с наборами инструментов для ЛОР-врача и хирурга (см.приложение);

- вместо ламп МНГ используются лампы МНГш   Стоимость одного комплекта НДМ-24уф       58680 руб.

Цены неизменны с 2001 года      Цена со скидкой           49878 руб. Для стационарных фельдшерских здравпунктов, малых кораблей и длительно транс-портируемых малочисленных подразделений, а также при перевозке гражданских лиц

3.А. Носимый комплект фельдшера общей практики (ФОП) - набор НДМ-10пф(допускает обслуживание малоквалифицированным персоналом, отсутствует дефибриллятор). Состав:

3.1.мини-кейс по п.1.1, содержащий                                                                                                                  1 шт.

- в наружних карманах: салфетки марлевые стерильные (80), ручка сетевая, спиртовой раствор брил-

лиантовой зелени и йода «Леккер»(карандаши по 1), маски защитные и шапочки (по 5); салфетки 0,7х1,1м

(2); халат медицинский одноразовый (2 шт); перчатки латексные нестерильные (10 пар)

- во внутренних карманах:к-т пневмошин с насосом для верх.и ниж.конечностей,шпатели мет.многор.и 10 дер. однор.,шприцы однораз.1,2,5,10 мл с иглами(по 2),корректор гомеостаза«Электронный нормализатор», однор. системы для капельных внутрив.вливаний(2);роторасширитель,языкодержатель;щипцы горт.для извл. инор.тел

3.2. набор НДМ-10ш3, содержащий:                                                                                                                   1 к-т

- вкладной в мини-кейс чехол с возможностью автономного использования с 3-мя карманами, 3-х         1

видов ношения, с жёстким вкладышем

- офтальмоскоп прямой ОФТАш (1 светотест- малая диафрагма, коррекция амметропии от+35 до-25    1

дптр.через 2-5ед.)

- оториноскоп герметизир.ламповый ОСВш со штуцером, баллоном для пневмоотоскопии                      1

и сдвижной лупой, металло-пластовыми d=4;5;6мм (4 ) и дополнительными лупами (2)

- носорасширитель                                                                                                                                             1

- Г-образный горт.осветитель со съёмными горт.и носогл.зеркалами (2), держателем шпателя и            1

шпателями метал.(2)

- ручку аккумуляторную (в комплекте с 2-мя батареями аккумуляторными 2НКГЦ) с адаптером, к-т        1

- лампы галогенные МНГ-2,5ш , в т.ч. 3 с конденсорами                                                                                4

- вставки плавкие ВП-1-0,25                                                                                                                               2

3.3. укладка № 2 в составе мини-кейса, по п.1.3                                                                                            1 шт

3.4. съёмный пристяжной чехол №1 к мини-кейсу  по п.1.5                                                                        1 шт

.3.5. съёмный пристяжной чехол №2 к мини-кейсу с 3-я карманами,3-х видов ношения,содержащий:  1 шт

- ИВЛ: рот-2 маски                                                                                                                                              1

3.6. дополнительно к мини-кейсу:

- универсальное зарядное устройство УЗ-2,5, совмещённое с устройством питания от сети                             1 шт

Примечание: заменяемые элементы (аккумуляторы, лампы)– производство в России

Стоимость одного комплекта НДМ-10пф         117300 руб.

Цены неизменны с 2001 года        Цена со скидкой          99705 руб.

Все вышеуказанные наборы поставляются в 2-хсекционном мини-кейсе с жёстким каркасом и проти-воударными смягчителями,2-мя доп.отделениями, 2-мя разделительными диафрагмами и 10-ю карманами, наплечным ремнем пригодным для иммобилизации, с 2-я жесткими укладками, 3-мя встроенными ампуляр-ницами на 60мест и встроенным светодиодным осветителем.Могут доукомплектовываться пристяжными секциями(для размещения ИВЛ, комплектов пневмошин, переносных кардиографов или дефибрилляторов) и наремёнными подсумками (для рации, телефона или анестезийных средств)

3.Б. Носимый комплект ФОП без кабинета – набор НДМ-10ш3 (на батарейках)  состав:

- офтальмоскоп типа MAY с лампой МНГш, коррекция амметропии от –30 до +25 дптр.через 1,2,5 ед.

- герметизир.оториноскоп со встроен.штуцером и баллоном для пневмоотоскопии,4-я многор.мет-пласт.во-ронками 4,5,6мм,2-я доп.лупами,носорасширителем,Г-образным гортан.ЛОР-осветителем с лампой,2-я мет. многор.и 10-ю дер.однор.шпателями,держателем шпателя, 2-я лампами МНГш,3-я горт.и носогл.зеркалами.

- ручка металлическая для батареек типа R14,С,А с выключателем и регулятором  яркости

-салфетки гиг.аром.и протир.для оптики(по 5шт),дезин.ср-ва йод и брил.зелень«Леккер»(карандаши по1шт)

- твердый футляр, отделанный кожзаменителем, с мягким вкладышем                    .

Стоимость одного комплекта НДМ-10ш3 на бат.     7980 руб.

Цены неизменны с 2001 года          Цена со скидкой           6783 руб.

3.В.  Носимый комплект ФОП с кабинетом - набор НДМ-10ш3 (с ЕЭБ БО – состав см.**):

То же, что в п.3.Б., но вместо твёрдого футляра с мягким вкладышем набор поставляется в мягком чехле с жестким вкладышем с 3-я карманами и 3-я видами ношения.

Стоимость одного комплекта НДМ-10ш3 с ЕЭБ БО**      13660 руб.

Цены неизменны с 2001 года        Цена со скидкой           11611 руб.

Примечания:

А.   По запросу  в состав поставки могут быть введены (кроме всего вышеуказанного):

-    Световолоконные ЛОР-осветители (выпускаем 4 типоразмера) со сменными гортанными и носоглоточ-ными зеркалами, съёмными многоразовыми и одноразовыми шпателями;

-    Гладкий световолоконный шпатель 185 мм;                    -  Бесконтактный глазной тонометр

-    Наборы пробных очковых линз (от 103 до 266 линз)      -  Ранозаживляющие,противоожоговые салфетки;

-    Прибор для исследования остроты зрения для близи ПОЗБ-1 и для дали ПОЗД-1

-    Таблица Сивцева для определения остроты зрения с осветителем

-    ИВЛ, наборы надувных шин для рук и ног                       -  Портативный аудиометр

-    Электрокардиографы 1-канальный или 3-канальный     -  Мини-микроскоп 51*

-    Дефибрилляторы переносные или стационарные

-    Любая мед. одежда (в т.ч. стерильная) и комплекты акушерские, хирургические, гинекологические

-    Любой инструмент и наборы инструментов… и многое другое, что мы делаем ежедневно - и такие нужды Заказчика нас совершенно не обременят.

Б. Комплектующие и сменные элементы производятся НПО «Экомед» и поставляются по территории СНГ без ограничений, по первому запросу;

В. Инструкции по эксплуатации и надписи на приборах выполнены на русском языке.

Г. Сменные элементы. Цена – доп. ламп МНГ/МНГш                210/183 руб/шт.

доп.аккумуляторных батарей      450 руб/шт.

Д. Отгрузка осуществляется не позже 15-ти дней от даты 50-100%-ой предоплаты.

Е. Доставка по г.Москве без доп. оплаты,отгрузка в др.регионы России осуществляется почтой,либо тран-спортной организацией «Автотрейдинг»,«Грузовозофф» или«Регион-экспрессТК» с оплатой за доставку при получении.Либо в пл.поручении надо указать«с доставкой» и увеличить сумму счёта на стоимость доставки.

Ж. Срок  действия  условий настоящего коммерческого предложения до 31 июля 2008 года, в течение этого периода и в период поставки цены изменению не подлежат. Однако, тратить время зря нежелательно.

З. В комплект поставки входит только сертифицированная продукция. Полный комплект сертификатов (около 2-50шт) прикладывается при поставке. На изделия собственного производства НПО«Экомед» сертификаты, регистрационные удостоверения, протоколы медицинских и токсикологических испытаний размещены на сайте www.mtu-net.ru/ecomed  ,   www.npoecomed.com.

Весьма  сожалею, что действующий Закон о тендерах противоречит интересам отечественного произво-дителя (особенно,производящего дефицитную продукцию),т.к.требует банковских гарантий в размере 5-30% объёма тендера и этим лишает нас оборотных средств, т.е.сокращает тираж выпуска.

Генеральный директор                                                                             С.А.Хворостов

Приложение

Набор ЛОР-врача смотровой:

| № | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
|  | Зонд носовой пуговчатый Воячека | 5 |
|  | Зонд ушной с навивкой | 10 |
|  | Зонд ушной пуговчатый Воячека | 5 |
|  | Зонд носовой с навивкой | 10 |
|  | Катетер ушной мет. №1 | 2 |
|  | Катетер ушной мет. №2 | 2 |
|  | Катетер ушной мет. №3 | 2 |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-22 | 1 |
|  | Крючок для удаления инор.тел из носа | 1 |
|  | Крючок для удаления инор. тел из уха | 3 |
|  | Набор камертонов (С128, С256, С512, С1024, С2048) | 1 |
|  | Пинцет ушной горизонтально изогнутый ПАи 105х1,5 | 5 |
|  | Пинцет ушной штыковидный ПАи 140х1,5 | 5 |
|  | Шприц для внутригортан. вливаний и промываний миндалин | 1 |

Малый хирургический набор:

|  | Аденотом (комплект) | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выкусыватель гортанный типа Кардеса с набором | 1 |  |
|  | Долото желобоватое изогнутое 3мм | 1 |  |
|  | Долото желобоватое изогнутое 4мм | 1 |  |
|  | Долото желобоватое прямое 2мм | 1 |  |
|  | Долото с рифленой ручкой желобов., 4 мм | 2 |  |
|  | Долото с рифленой ручкой желобов., 6 мм | 2 |  |
|  | Долото с рифленой ручкой желобов., 8 мм | 1 |  |
|  | Долото с рифленой ручкой плоское, 4 мм | 2 |  |
|  | Долото с рифленой ручкой плоское, 6 мм | 2 |  |
|  | Долото с шестигранной ручкой желобоватое15 мм | 1 |  |
|  | Зажим к/о с насечками мягкий изогнутый | 2 |  |
|  | Зажим к/о с насечками мягкий прямой | 2 |  |
|  | Зажим к/о зубчатый прямой №1 | 4 |  |
|  | Зажим к/о зубчатый прямой №2 | 4 |  |
|  | Зажим к/о типа "МОСКИТ" изогнутый | 2 |  |
|  | Зажим к/о типа "МОСКИТ" прямой | 2 |  |
|  | Игла Куликовского для прокола гаймор. полости | 2 |  |
|  | Иглы хирургические 3В1 – 0,7х28 | 3 |  |
|  | Иглы хирургические 3В1 – 0,9х36 | 3 |  |
|  | Иглы хирургические 4А1 – 0,6х36 | 3 |  |
|  | Иглодержатель общехирургич. Легиров., 160мм | 3 |  |
|  | Игольник | 2 |  |
|  | Канюля для промывания гайморовой пазухи | 2 |  |
|  | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 1 |  |
|  | Конхотом со щелевидн. отверстием №1 или №2 | 2 |  |
|  | Корнцанг изогнутый | 2 |  |
|  | Костный выкусыватель Гаека | 1 |  |
|  | Крючок для оттягивания крыльев носа | 4 |  |
|  | Крючок трахеотомический острый | 1 |  |
|  | Крючок пластинчатый по Фарабефу | 2 |  |
|  | К рючок хирургический острый 3х зубый №2 | 2 |  |
|  | Л ожка для придаточных пазух носа мягкая | 1 |  |
|  | Ложка ушная двухсторонняя острая | 1 |  |
|  | Ложка ушная острая большая | 1 |  |
|  | Ложка ушная острая малая | 1 |  |
|  | Ложка-распатор | 1 |  |
|  | Молоток хирургический деревянный | 1 |  |
|  | Набор инструм. для микроопераций на ухе (к-т.) | 1 |  |
|  | Нож для вскрытия оболочки опухоли НК 210х65 | 1 |  |
|  | Нож для операций в полости рта и носа | 1 |  |
|  | Нож для резекции перегор. носа по Балленжеру | 1 |  |
|  | Нож (игла) парацентезн штыкообразный НК 175х4 | 1 |  |
|  | Ножницы глазные остроконеч. в/изогнутые,113мм | 1 |  |
|  | Ножницы для ногтей вертик. изогнутые, 100мм | 1 |  |
|  | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые, 230 мм | 1 |  |
|  | Ножницы для резекции носовых раковин горизонтально изогнутые,160мм | 1 |  |
|  | Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм | 1 |  |
|  | Ножницы тупоконечные изогнутые,140 мм | 2 |  |
|  | Ножницы тупоконечные прямые,140 мм | 2 |  |
|  | Петля полипная гортанная | 1 |  |
|  | Петля полипная носовая (комплект) | 1 |  |
|  | Петля полипная ушная (комплект) | 1 |  |
|  | Пила носовая Воячека прямая | 1 |  |
|  | Пинцет анатомич. общего назнач. ПА 150х2,5 | 2 |  |
|  | Пинцет хирургический общего назначения | 2 |  |
|  | Плоскогубцы или кусачки технические | 1 |  |
|  | Проволока Ш-0,2 (для петель ушных) | 3 |  |
|  | Проволока Ш-0,3 (для петель носовых) | 3 |  |
|  | Распаратор изогнутый малый | 1 |  |
|  | Расширитель трахеотомический | 1 |  |
|  | Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 | 1 |  |
|  | С кальпель глазной брюшистый средний | 2 |  |
|  | Скальпель глазной остроконечный | 2 |  |
|  | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 | 1 |  |
|  | Скальпель ушной серповидный №1 | 1 |  |
|  | Скальпель ушной серповидный №2 | 1 |  |
|  | Стамеска Воячека желобоватая шириной 4 мм | 1 |  |
|  | Стамеска Воячека желобоватая шириной 10 мм | 1 |  |
|  | Стамеска Воячека желобоватая шириной 8 мм | 1 |  |
|  | Тонзиллэктом (комплект) | 1 |  |
|  | Трубки трахеотомические (комплект) | 2 |  |
|  | Шприц для промывания полостей, 100мл | 1 |  |
|  | Щипцы для операций на носовой перегородке | 2 |  |
|  | Щипцы для операций на придаточных пазухах носа для взрослых | 1 |  |
|  | Щипцы тампонные носовые | 1 |  |
|  | Щипцы тампонные ушные №2 | 2 |  |
|  | Щипцы-кусачки костные, изогнутые | 1 |  |
|  | Щипцы-кусачки костные, прямые | 1 |  |
|  | Щипцы-кусачки костные, с круг. губками, прямые | 1 |  |
|  | Элеватор двусторонний для отделения надхрящницы и надкостницы носовой перегородки | 2 |  |
|  | Элеватор для миндалин | 1 |  |
|  | Элеватор односторонний для отделения надхрящницы и надкостницы носовой перегородки | 1 |  |
|  | Элеватор для эндоназального вправления костей носа (к-т) | 1 |  |